## form
|  |  |  | SK | 2009-01-01 |  |  |  |  | MAX
[10 empty] | Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | ======= |  | ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | ------- | Mar | 24.26 | 45.698 | 29.67 | 154.9 | 11.93 | 2.464 | 8.36 | 143.1
MAX | [8 empty] | Apr | 24.39 | 44.68 | 28.91 | 68.3 | 6.37 | 2.33 | 8.95 | 894.5
MIN | [8 empty] | May | 29.67 | 42.971 | 27.64 | 187.8 | 13.92 | 2.323 | 8.6 | 71.9
RANGE | [8 empty] | Jun | 32.06 | 45.977 | 29.61 | 66.1 | 5.37 | 2.314 | 8.23 | 1528.1
MED | [8 empty] | Jul | 33.31 | 41.889 | 26.72 | 132.7 | 8.96 | 2.352 | 8.27 | 2253.4
MODE | [8 empty] | Aug | 33.97 | 44.211 | 28.39 | 79.3 | 5.63 | 2.493 | 8.2 | 780.7
AVG | [8 empty] | Sep | 32.71 | 46.826 | 30.31 | 180.1 | 11.91 | 2.058 | 8.23 | 0
STDERR | [8 empty] | Oct | 32.67 | 46.868 | 30.41 | 139 | 9.28 | 2.343 | 8.4 | 2165.4
STDEV | [8 empty] | Nov | 25.58 | 47.676 | 31.11 | 132 | 10.76 | 2.426 | 8.58 | 982.5
VAR | [8 empty] | Dec | 19.72 | 45.094 | 29.23 | 117.1 | 10.42 | 2.442 | 8.27 | 532.7
COUNT
MIN
[10 empty] | Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
[10 empty] | ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
[9 empty] | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mar | 14.03 | 0.412 | 0.2 | 34.3 | 2.79 | 0.883 | 7.34 | 2.2
[9 empty] | Apr | 13.42 | 0.077 | 0.04 | 25.2 | 2.18 | 0.908 | 7.61 | 2.2
|  |  |  | SK | 2009-02-01 |  |  |  | May | 18.34 | 0.152 | 0.07 | 19.8 | 1.49 | 0.797 | 7.14 | 1.5
[9 empty] | Jun | 24.39 | 0.18 | 0.08 | 10.6 | 0.71 | 0.903 | 6.72 | 3.3
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | ======= | Jul | 25.57 | 0.363 | 0.17 | 21.5 | 1.5 | 0.609 | 7.39 | 1.1
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb | Aug | 26.4 | 0.403 | 0.19 | 16.7 | 1.14 | 0.628 | 7.23 | 2
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU | Sep | 23.49 | 0.707 | 0.34 | -50 | -3.91 | 0.599 | 7.38 | 0
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | ------- | Oct | 16.36 | 0.783 | 0.38 | 0.5 | 0.04 | 0.924 | 7.43 | 0.6
MAX | [8 empty] | Nov | 11.79 | 1.111 | 0.55 | 60 | 4.66 | 0.941 | 7.54 | 1.3
MIN | [8 empty] | Dec | 9.65 | 0.427 | 0.21 | 0.6 | 0.06 | 0.56 | 7.24 | 0.9
RANGE
MED
MODE | [9 empty] | RANGE
AVG | [9 empty] | Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
STDERR | [9 empty] | ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
STDEV | [8 empty] | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAR | [8 empty] | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COUNT | [8 empty] | Mar | 10.23 | 45.286 | 29.47 | 120.6 | 9.14 | 1.581 | 1.02 | 140.9
[9 empty] | Apr | 10.97 | 44.603 | 28.87 | 43.1 | 4.19 | 1.422 | 1.34 | 892.3
[9 empty] | May | 11.33 | 42.819 | 27.57 | 168 | 12.43 | 1.526 | 1.46 | 70.4
[9 empty] | Jun | 7.67 | 45.797 | 29.53 | 55.5 | 4.66 | 1.411 | 1.51 | 1524.8
[9 empty] | Jul | 7.74 | 41.526 | 26.55 | 111.2 | 7.46 | 1.743 | 0.88 | 2252.3
[9 empty] | Aug | 7.57 | 43.808 | 28.2 | 62.6 | 4.49 | 1.865 | 0.97 | 778.7
[9 empty] | Sep | 9.22 | 46.119 | 29.97 | 230.1 | 15.82 | 1.459 | 0.85 | 0
[9 empty] | Oct | 16.31 | 46.085 | 30.03 | 138.5 | 9.24 | 1.419 | 0.97 | 2164.8
[9 empty] | Nov | 13.79 | 46.565 | 30.56 | 72 | 6.1 | 1.485 | 1.04 | 981.2
|  |  |  | SW | 2009-03-01 |  |  |  | Dec | 10.07 | 44.667 | 29.02 | 116.5 | 10.36 | 1.882 | 1.03 | 531.8
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | =======
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb |  | MEDIAN
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU |  | Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | ------- |  | ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
MAX | 24.26 | 45.698 | 29.67 | 154.9 | 11.93 | 2.464 | 8.36 | 143.1 | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIN | 14.03 | 0.412 | 0.2 | 34.3 | 2.79 | 0.883 | 7.34 | 2.2 | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RANGE | 10.23 | 45.286 | 29.47 | 120.6 | 9.14 | 1.581 | 1.02 | 140.9 | Mar | 20.87 | 19.985 | 11.95 | 81.7 | 6.88 | 1.525 | 7.85 | 7.9
MED | 20.87 | 19.985 | 11.95 | 81.7 | 6.88 | 1.525 | 7.85 | 7.9 | Apr | 20.145 | 0.132 | 0.06 | 32.5 | 2.97 | 1.54 | 7.89 | 51.65
MODE | 19.89 | 0.613 | 0.28 | 74.9 | 6.7 | 1.561 | 7.94 | 6.4 | May | 23.92 | 0.6045 | 0.29 | 66.55 | 5.38 | 1.543 | 7.81 | 5.6
AVG | 20.9248 | 19.1451 | 11.7512 | 85.6901 | 7.1168 | 1.5291 | 7.8702 | 25.3926 | Jun | 28.17 | 4.77 | 2.53 | 31.6 | 2.45 | 1.624 | 7.32 | 12.35
STDERR | 0.029677 | 0.30653 | 0.1971 | 0.42365 | 0.031224 | 0.00773 | 0.0052612 | 0.74332 | Jul | 28.825 | 11.646 | 6.605 | 65.1 | 4.775 | 1.528 | 7.72 | 9.5
STDEV | 1.2844 | 13.2661 | 8.53 | 18.335 | 1.3513 | 0.33454 | 0.2277 | 32.1694 | Aug | 28.975 | 19.911 | 11.79 | 46.8 | 3.49 | 1.6755 | 7.58 | 6.8
VAR | 1.6496 | 175.9895 | 72.7602 | 336.1721 | 1.8261 | 0.11192 | 0.051845 | 1034.8682 | Sep | 28.38 | 26.424 | 16.09 | 72.3 | 5.43 | 1.345 | 7.8 | #NUM!
COUNT | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | Oct | 25.25 | 29.041 | 17.85 | 68.2 | 5.24 | 1.683 | 7.97 | 14.7
[9 empty] | Nov | 20.12 | 30.622 | 19.055 | 82 | 6.77 | 1.613 | 8.16 | 10.1
[9 empty] | Dec | 15.8 | 20.8085 | 12.5 | 85.2 | 8.02 | 1.509 | 7.89 | 5.4
MODE
[10 empty] | Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
[10 empty] | ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
[9 empty] | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SW | 2009-04-01 |  |  |  | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mar | 19.89 | 0.613 | 0.28 | 74.9 | 6.7 | 1.561 | 7.94 | 6.4
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | ======= | Apr | 19.84 | 0.082 | 0.04 | 30.6 | 2.79 | 1.494 | 7.64 | 40.4
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb | May | 23.12 | 0.281 | 0.11 | 28.5 | 2.48 | 1.695 | 7.87 | 4
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU | Jun | 28.54 | 0.208 | 0.11 | 30.2 | 2.4 | 1.779 | 7.07 | 9.7
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | ------- | Jul | 27.94 | 0.494 | 0.25 | 44.6 | 3.01 | 1.671 | 7.56 | 3.6
MAX | 24.39 | 44.68 | 28.91 | 68.3 | 6.37 | 2.33 | 8.95 | 894.5 | Aug | 27.89 | 0.934 | 0.38 | 46.8 | 3.7 | 1.632 | 7.48 | 3.7
MIN | 13.42 | 0.077 | 0.04 | 25.2 | 2.18 | 0.908 | 7.61 | 2.2 | Sep | 29.03 | 35.953 | 0.69 | -50 | 5.18 | 1.571 | 7.58 | #N/A
RANGE | 10.97 | 44.603 | 28.87 | 43.1 | 4.19 | 1.422 | 1.34 | 892.3 | Oct | 24.58 | 39.157 | 25.03 | 63 | 5.64 | 1.393 | 8.13 | 5.4
MED | 20.145 | 0.132 | 0.06 | 32.5 | 2.97 | 1.54 | 7.89 | 51.65 | Nov | 20.69 | 39.877 | 27.03 | 77.7 | 6.86 | 1.489 | 8.22 | 2.3
MODE | 19.84 | 0.082 | 0.04 | 30.6 | 2.79 | 1.494 | 7.64 | 40.4 | Dec | 17.64 | 1.218 | 0.37 | 80.1 | 7.92 | 1.526 | 7.98 | 3.7
AVG | 20.3859 | 4.3526 | 2.5984 | 39.2552 | 3.4678 | 1.547 | 8.0412 | 129.2943
STDERR | 0.028442 | 0.16562 | 0.10239 | 0.20431 | 0.016191 | 0.0056331 | 0.0070969 | 3.1907
STDEV | 1.5264 | 8.8879 | 5.495 | 10.9645 | 0.86892 | 0.30231 | 0.38086 | 167.0785 |  | AVERAGE
VAR | 2.3298 | 78.9945 | 30.1952 | 120.2203 | 0.75502 | 0.091389 | 0.14505 | 27915.2182 |  | Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
COUNT | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2742 |  | ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
[9 empty] | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mar | 20.9248 | 19.1451 | 11.7512 | 85.6901 | 7.1168 | 1.5291 | 7.8702 | 25.3926
[9 empty] | Apr | 20.3859 | 4.3526 | 2.5984 | 39.2552 | 3.4678 | 1.547 | 8.0412 | 129.2943
[9 empty] | May | 23.9471 | 8.3965 | 5.0685 | 62.7442 | 5.1074 | 1.5195 | 7.7629 | 7.6563
[9 empty] | Jun | 28.12 | 11.3003 | 6.8086 | 33.9731 | 2.549 | 1.6092 | 7.3884 | 24.3026
[9 empty] | Jul | 28.9027 | 13.8391 | 8.3037 | 62.5566 | 4.5673 | 1.5013 | 7.7504 | 124.4257
[9 empty] | Aug | 29.1771 | 19.0118 | 11.5634 | 47.2315 | 3.3974 | 1.6611 | 7.6168 | 13.8858
|  |  |  | SW | 2009-05-01 |  |  |  | Sep | 28.4622 | 23.3383 | 14.3832 | 73.0374 | 5.2291 | 1.3101 | 7.7933 | #DIV/0!
[9 empty] | Oct | 25.2488 | 25.7941 | 16.0378 | 70.2699 | 5.2487 | 1.6684 | 7.9419 | 57.0137
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | ======= | Nov | 19.7823 | 27.4608 | 17.2282 | 84.6218 | 6.8694 | 1.6096 | 8.1284 | 103.8984
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb | Dec | 15.6541 | 20.7948 | 12.8396 | 80.188 | 7.503 | 1.4935 | 7.8485 | 9.1116
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
MAX | 29.67 | 42.971 | 27.64 | 187.8 | 13.92 | 2.323 | 8.6 | 71.9 |  | STANDARD ERROR
MIN | 18.34 | 0.152 | 0.07 | 19.8 | 1.49 | 0.797 | 7.14 | 1.5 |  | Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
RANGE | 11.33 | 42.819 | 27.57 | 168 | 12.43 | 1.526 | 1.46 | 70.4 |  | ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
MED | 23.92 | 0.6045 | 0.29 | 66.55 | 5.38 | 1.543 | 7.81 | 5.6 | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODE | 23.12 | 0.281 | 0.11 | 28.5 | 2.48 | 1.695 | 7.87 | 4 | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVG | 23.9471 | 8.3965 | 5.0685 | 62.7442 | 5.1074 | 1.5195 | 7.7629 | 7.6563 | Mar | 0.029677 | 0.30653 | 0.1971 | 0.42365 | 0.031224 | 0.00773 | 0.0052612 | 0.74332
STDERR | 0.034611 | 0.21926 | 0.13669 | 0.45326 | 0.035616 | 0.0059995 | 0.0058546 | 0.15377 | Apr | 0.028442 | 0.16562 | 0.10239 | 0.20431 | 0.016191 | 0.0056331 | 0.0070969 | 3.1907
STDEV | 1.8881 | 11.9611 | 7.457 | 24.7264 | 1.9429 | 0.32729 | 0.31939 | 6.813 | May | 0.034611 | 0.21926 | 0.13669 | 0.45326 | 0.035616 | 0.0059995 | 0.0058546 | 0.15377
VAR | 3.5651 | 143.069 | 55.6063 | 611.3968 | 3.775 | 0.10712 | 0.10201 | 46.4169 | Jun | 0.033566 | 0.24024 | 0.15001 | 0.13861 | 0.0093465 | 0.0059679 | 0.0058323 | 1.0843
COUNT | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 1963 | Jul | 0.028156 | 0.22412 | 0.14001 | 0.37925 | 0.024925 | 0.0069279 | 0.0033519 | 3.6467
[9 empty] | Aug | 0.027282 | 0.23762 | 0.15102 | 0.16746 | 0.011537 | 0.0061179 | 0.0033631 | 0.46035
[9 empty] | Sep | 0.024079 | 0.25643 | 0.16616 | 0.5002 | 0.034044 | 0.0061181 | 0.0034542 | #DIV/0!
[9 empty] | Oct | 0.061201 | 0.24951 | 0.16357 | 0.31381 | 0.020015 | 0.0058496 | 0.0037678 | 1.7471
[9 empty] | Nov | 0.03702 | 0.26111 | 0.17294 | 0.30801 | 0.022447 | 0.0062052 | 0.0029219 | 3.2007
[9 empty] | Dec | 0.034362 | 0.25436 | 0.16484 | 0.47954 | 0.044864 | 0.0063087 | 0.0040002 | 0.38105
STANDARD DEVIATION
|  |  |  | SW | 2009-06-01 |  |  |  |  | Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
[10 empty] | ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | ======= | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU | Mar | 1.2844 | 13.2661 | 8.53 | 18.335 | 1.3513 | 0.33454 | 0.2277 | 32.1694
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | ------- | Apr | 1.5264 | 8.8879 | 5.495 | 10.9645 | 0.86892 | 0.30231 | 0.38086 | 167.0785
MAX | 32.06 | 45.977 | 29.61 | 66.1 | 5.37 | 2.314 | 8.23 | 1528.1 | May | 1.8881 | 11.9611 | 7.457 | 24.7264 | 1.9429 | 0.32729 | 0.31939 | 6.813
MIN | 24.39 | 0.18 | 0.08 | 10.6 | 0.71 | 0.903 | 6.72 | 3.3 | Jun | 1.8013 | 12.8924 | 8.0506 | 7.4383 | 0.50159 | 0.32027 | 0.313 | 58.19
RANGE | 7.67 | 45.797 | 29.53 | 55.5 | 4.66 | 1.411 | 1.51 | 1524.8 | Jul | 1.535 | 12.2182 | 7.6327 | 20.675 | 1.3588 | 0.37768 | 0.18273 | 198.8055
MED | 28.17 | 4.77 | 2.53 | 31.6 | 2.45 | 1.624 | 7.32 | 12.35 | Aug | 1.4873 | 12.9541 | 8.2332 | 9.1291 | 0.62894 | 0.33352 | 0.18334 | 24.8719
MODE | 28.54 | 0.208 | 0.11 | 30.2 | 2.4 | 1.779 | 7.07 | 9.7 | Sep | 1.2785 | 13.6148 | 8.8219 | 26.5575 | 1.8075 | 0.32484 | 0.1834 | #DIV/0!
AVG | 28.12 | 11.3003 | 6.8086 | 33.9731 | 2.549 | 1.6092 | 7.3884 | 24.3026 | Oct | 3.3099 | 13.4944 | 8.8464 | 16.9716 | 1.0825 | 0.31637 | 0.20378 | 94.4878
STDERR | 0.033566 | 0.24024 | 0.15001 | 0.13861 | 0.0093465 | 0.0059679 | 0.0058323 | 1.0843 | Nov | 1.9867 | 14.0129 | 9.2808 | 10.6476 | 0.77595 | 0.33301 | 0.15681 | 171.7697
STDEV | 1.8013 | 12.8924 | 8.0506 | 7.4383 | 0.50159 | 0.32027 | 0.313 | 58.19 | Dec | 1.8733 | 13.8665 | 8.9864 | 21.2844 | 1.9913 | 0.34392 | 0.21807 | 18.8535
VAR | 3.2447 | 166.2135 | 64.8122 | 55.329 | 0.25159 | 0.10257 | 0.097967 | 3386.0803
COUNT | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880
VARIANCE
[10 empty] | Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
[10 empty] | ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
[9 empty] | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Mar | 1.6496 | 175.9895 | 72.7602 | 336.1721 | 1.8261 | 0.11192 | 0.051845 | 1034.8682
[9 empty] | Apr | 2.3298 | 78.9945 | 30.1952 | 120.2203 | 0.75502 | 0.091389 | 0.14505 | 27915.2182
[9 empty] | May | 3.5651 | 143.069 | 55.6063 | 611.3968 | 3.775 | 0.10712 | 0.10201 | 46.4169
|  |  |  | SW | 2009-07-01 |  |  |  | Jun | 3.2447 | 166.2135 | 64.8122 | 55.329 | 0.25159 | 0.10257 | 0.097967 | 3386.0803
[9 empty] | Jul | 2.3561 | 149.2833 | 58.2579 | 427.455 | 1.8464 | 0.14265 | 0.03339 | 39523.6285
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | ======= | Aug | 2.2121 | 167.8084 | 67.7852 | 83.341 | 0.39557 | 0.11124 | 0.033614 | 618.6097
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb | Sep | 1.6344 | 185.3635 | 77.8268 | 705.3 | 3.2671 | 0.10552 | 0.033635 | #DIV/0!
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU | Oct | 10.9556 | 182.0998 | 78.2585 | 288.0356 | 1.1717 | 0.10009 | 0.041525 | 8927.937
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | ------- | Nov | 3.947 | 196.3603 | 86.1324 | 113.3719 | 0.6021 | 0.11089 | 0.024589 | 29504.8416
MAX | 33.31 | 41.889 | 26.72 | 132.7 | 8.96 | 2.352 | 8.27 | 2253.4 | Dec | 3.5093 | 192.2798 | 80.7548 | 453.0268 | 3.9652 | 0.11828 | 0.047556 | 355.4528
MIN | 25.57 | 0.363 | 0.17 | 21.5 | 1.5 | 0.609 | 7.39 | 1.1
RANGE | 7.74 | 41.526 | 26.55 | 111.2 | 7.46 | 1.743 | 0.88 | 2252.3
MED | 28.825 | 11.646 | 6.605 | 65.1 | 4.775 | 1.528 | 7.72 | 9.5 |  | COUNT
MODE | 27.94 | 0.494 | 0.25 | 44.6 | 3.01 | 1.671 | 7.56 | 3.6 |  | Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
AVG | 28.9027 | 13.8391 | 8.3037 | 62.5566 | 4.5673 | 1.5013 | 7.7504 | 124.4257 |  | ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
STDERR | 0.028156 | 0.22412 | 0.14001 | 0.37925 | 0.024925 | 0.0069279 | 0.0033519 | 3.6467 | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STDEV | 1.535 | 12.2182 | 7.6327 | 20.675 | 1.3588 | 0.37768 | 0.18273 | 198.8055 | Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAR | 2.3561 | 149.2833 | 58.2579 | 427.455 | 1.8464 | 0.14265 | 0.03339 | 39523.6285 | Mar | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873
COUNT | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | Apr | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2742
[9 empty] | May | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 | 1963
[9 empty] | Jun | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880
[9 empty] | Jul | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972
[9 empty] | Aug | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2919
[9 empty] | Sep | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 0
[9 empty] | Oct | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925
[9 empty] | Nov | 2880 | 2880 | 2880 | 1195 | 1195 | 2880 | 2880 | 2880
[9 empty] | Dec | 2972 | 2972 | 2972 | 1970 | 1970 | 2972 | 2972 | 2448
|  |  |  | SW | 2009-08-01
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | =======
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
MAX | 33.97 | 44.211 | 28.39 | 79.3 | 5.63 | 2.493 | 8.2 | 780.7
MIN | 26.4 | 0.403 | 0.19 | 16.7 | 1.14 | 0.628 | 7.23 | 2
RANGE | 7.57 | 43.808 | 28.2 | 62.6 | 4.49 | 1.865 | 0.97 | 778.7
MED | 28.975 | 19.911 | 11.79 | 46.8 | 3.49 | 1.6755 | 7.58 | 6.8
MODE | 27.89 | 0.934 | 0.38 | 46.8 | 3.7 | 1.632 | 7.48 | 3.7
AVG | 29.1771 | 19.0118 | 11.5634 | 47.2315 | 3.3974 | 1.6611 | 7.6168 | 13.8858
STDERR | 0.027282 | 0.23762 | 0.15102 | 0.16746 | 0.011537 | 0.0061179 | 0.0033631 | 0.46035
STDEV | 1.4873 | 12.9541 | 8.2332 | 9.1291 | 0.62894 | 0.33352 | 0.18334 | 24.8719
VAR | 2.2121 | 167.8084 | 67.7852 | 83.341 | 0.39557 | 0.11124 | 0.033614 | 618.6097
COUNT | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2919
|  |  |  | SW | 2009-09-01
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | =======
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
MAX | 32.71 | 46.826 | 30.31 | 180.1 | 11.91 | 2.058 | 8.23 | 0
MIN | 23.49 | 0.707 | 0.34 | -50 | -3.91 | 0.599 | 7.38 | 0
RANGE | 9.22 | 46.119 | 29.97 | 230.1 | 15.82 | 1.459 | 0.85 | 0
MED | 28.38 | 26.424 | 16.09 | 72.3 | 5.43 | 1.345 | 7.8 | #NUM!
MODE | 29.03 | 35.953 | 0.69 | -50 | 5.18 | 1.571 | 7.58 | #N/A
AVG | 28.4622 | 23.3383 | 14.3832 | 73.0374 | 5.2291 | 1.3101 | 7.7933 | #DIV/0!
STDERR | 0.024079 | 0.25643 | 0.16616 | 0.5002 | 0.034044 | 0.0061181 | 0.0034542 | #DIV/0!
STDEV | 1.2785 | 13.6148 | 8.8219 | 26.5575 | 1.8075 | 0.32484 | 0.1834 | #DIV/0!
VAR | 1.6344 | 185.3635 | 77.8268 | 705.3 | 3.2671 | 0.10552 | 0.033635 | #DIV/0!
COUNT | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 0
|  |  |  | SW | 2009-10-01
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | =======
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
MAX | 32.67 | 46.868 | 30.41 | 139 | 9.28 | 2.343 | 8.4 | 2165.4
MIN | 16.36 | 0.783 | 0.38 | 0.5 | 0.04 | 0.924 | 7.43 | 0.6
RANGE | 16.31 | 46.085 | 30.03 | 138.5 | 9.24 | 1.419 | 0.97 | 2164.8
MED | 25.25 | 29.041 | 17.85 | 68.2 | 5.24 | 1.683 | 7.97 | 14.7
MODE | 24.58 | 39.157 | 25.03 | 63 | 5.64 | 1.393 | 8.13 | 5.4
AVG | 25.2488 | 25.7941 | 16.0378 | 70.2699 | 5.2487 | 1.6684 | 7.9419 | 57.0137
STDERR | 0.061201 | 0.24951 | 0.16357 | 0.31381 | 0.020015 | 0.0058496 | 0.0037678 | 1.7471
STDEV | 3.3099 | 13.4944 | 8.8464 | 16.9716 | 1.0825 | 0.31637 | 0.20378 | 94.4878
VAR | 10.9556 | 182.0998 | 78.2585 | 288.0356 | 1.1717 | 0.10009 | 0.041525 | 8927.937
COUNT | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925
|  |  |  | SW | 2009-11-01
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | =======
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
MAX | 25.58 | 47.676 | 31.11 | 132 | 10.76 | 2.426 | 8.58 | 982.5
MIN | 11.79 | 1.111 | 0.55 | 60 | 4.66 | 0.941 | 7.54 | 1.3
RANGE | 13.79 | 46.565 | 30.56 | 72 | 6.1 | 1.485 | 1.04 | 981.2
MED | 20.12 | 30.622 | 19.055 | 82 | 6.77 | 1.613 | 8.16 | 10.1
MODE | 20.69 | 39.877 | 27.03 | 77.7 | 6.86 | 1.489 | 8.22 | 2.3
AVG | 19.7823 | 27.4608 | 17.2282 | 84.6218 | 6.8694 | 1.6096 | 8.1284 | 103.8984
STDERR | 0.03702 | 0.26111 | 0.17294 | 0.30801 | 0.022447 | 0.0062052 | 0.0029219 | 3.2007
STDEV | 1.9867 | 14.0129 | 9.2808 | 10.6476 | 0.77595 | 0.33301 | 0.15681 | 171.7697
VAR | 3.947 | 196.3603 | 86.1324 | 113.3719 | 0.6021 | 0.11089 | 0.024589 | 29504.8416
COUNT | 2880 | 2880 | 2880 | 1195 | 1195 | 2880 | 2880 | 2880
|  |  |  | SW | 2009-12-01
| ======= | ======== | ====== | ======= | ======= | ========= | ====== | =======
| Temp | SpCond | Sal | DO | DO | Depth | pH | Turb
| C | mS/cm | ppt | % | mg/L | m |  | NTU
| ------- | -------- | ------ | ------- | ------- | --------- | ------ | -------
MAX | 19.72 | 45.094 | 29.23 | 117.1 | 10.42 | 2.442 | 8.27 | 532.7
MIN | 9.65 | 0.427 | 0.21 | 0.6 | 0.06 | 0.56 | 7.24 | 0.9
RANGE | 10.07 | 44.667 | 29.02 | 116.5 | 10.36 | 1.882 | 1.03 | 531.8
MED | 15.8 | 20.8085 | 12.5 | 85.2 | 8.02 | 1.509 | 7.89 | 5.4
MODE | 17.64 | 1.218 | 0.37 | 80.1 | 7.92 | 1.526 | 7.98 | 3.7
AVG | 15.6541 | 20.7948 | 12.8396 | 80.188 | 7.503 | 1.4935 | 7.8485 | 9.1116
STDERR | 0.034362 | 0.25436 | 0.16484 | 0.47954 | 0.044864 | 0.0063087 | 0.0040002 | 0.38105
STDEV | 1.8733 | 13.8665 | 8.9864 | 21.2844 | 1.9913 | 0.34392 | 0.21807 | 18.8535
VAR | 3.5093 | 192.2798 | 80.7548 | 453.0268 | 3.9652 | 0.11828 | 0.047556 | 355.4528
COUNT | 2972 | 2972 | 2972 | 1970 | 1970 | 2972 | 2972 | 2448